SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO

W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
o wartości poniżej 207.000,00 EUR

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

na zadanie p.n.:

„Dostawa w formie leasingu finansowego 5 szt. kontenerów

biurowych i 2 szt. kontenerów sanitarnych wraz z montażem”

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

| Kod CPV 44211100-3 | Budynki modułowe i przenośne |
| --- | --- |
| Kod CPV 66114000-3 | Usługi leasingu finansowego |

I.  Zamawiający

- Pełna nazwa Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna

- Adres:

ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15;   41-303 Dąbrowa Górnicza

- REGON: 272935168       NIP: 629-10-69-553

- Internet- e-mail:

mzum@mzum.pl

http://www.mzum.pl

- Numer tel./faks:

(32) 268-90-22

I.1.  Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego  kontaktowania się 
z  Wykonawcami.

- W sprawach merytorycznych:

Magdalena Szozda –  Kierownik Działu  Kadrowo - Administracyjnego

Adres mailowy: m.szozda @mzum.pl

Numer telefonu: (32)262-25-24

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące postępowania : od godz. 900 
do godz. 1500.

- W sprawach proceduralnych :

Marta Podraza – Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Adres mailowy: podraza@mzum.pl

Numer telefonu: (032) 262-20-54

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące postępowania:  od godz. 900 do

godz.1500.

I.2.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  oraz 
        przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są osoby wskazane w pkt.I.1 SIWZ.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionej zgodnie z art. 42 ust.1 Pzp. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż:

a)	na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

b)	na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

c)	na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje przekazane za pomocą  faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu 
i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

II.  Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę w formie leasingu finansowego fabrycznie nowych kontenerów biurowych i sanitarnych wraz z montażem dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące parametrów technicznych określa załącznik nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

- Wymagania i warunki minimalne dotyczące przedmiotu zamówienia, które Wykonawca musi zapewnić:

- rok produkcji kontenerów: 2014

- Rękojmia Wykonawcy na dostarczone kontenery – min. 24 miesiące.

- Ilość rat leasingowych: 48.

- Wartość czynszu inicjalnego/opłaty wstępnej – 0%.

- Opłata za przeniesienie własności po zapłaceniu przez Zamawiającego wszystkich rat leasingowych – max 1%.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ.

- Dostawę należy zrealizować w terminie: 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi prawa budowlanego, przepisów BHP oraz posiadać aktualny certyfikat CE.

## II.1.  Składanie ofert wariantowych i częściowych.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

II.2.  Zamówienia uzupełniające

- Zamawiający informuje, że w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego może udzielić dotychczasowemu Wykonawcy zamówienie uzupełniające 
o wartości do 20% zamówienia podstawowego.

- Podstawę udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowi art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

- Zamówienie uzupełniające polegać będzie na uzupełnieniu dostawy objętej zamówieniem podstawowym.

W przypadku zamówień uzupełniających na dostawy (art. 67 ust. 1 pkt 7 p.z.p.) przewidziany jest termin 3 lat, wymóg wcześniejszego zamieszczenia informacji o możliwości ich udzielenia 
w ogłoszeniu oraz zgodności z przedmiotem zamówienia podstawowego (które powinno być udzielone w trybie przetargu ograniczonego lub nieograniczonego), a także konieczność udzielenia go dotychczasowemu Wykonawcy. Zamówienie uzupełniające nie może przekraczać 20% wartości zamówienia podstawowego i musi polegać na rozszerzeniu dostawy. Dodatkowo, przesłanką zastosowania zamówienia uzupełniającego jest, aby ewentualna zmiana Wykonawcy (na potrzeby uzupełniającej dostawy) skutkowała koniecznością nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

# II.3. Aukcja elektroniczna  i umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

III.  Termin realizacji zamówienia publicznego.

Okres realizacji: max. 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

IV. Opis warunków  udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania oceny tych

warunków.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu tj:

- Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

- Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

- Dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (art. 22 ust. 1 pkt 3ustawy Pzp).

- Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

- Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5ustawy Pzp.

- Nie zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne, lub przedstawić zaświadczenie, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat lub w okresie działalności jeżeli była krótsza niż 3 lata, Wykonawca realizował przynajmniej trzy dostawy w formie leasingu o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (brutto) każda. Należy podać wartość przedmiotu dostawy, daty wykonania umów wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców ww. warunków według reguły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt V. SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż warunki udziału w postępowaniu Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

1.	W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1.1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy – wg załącznika nr 5 do SIWZ (wskazana data podpisania);

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy, a jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, także w odniesieniu do tych podmiotów, następujących dokumentów:

2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ (wskazana data podpisania);

2.2. listy podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ (wskazana data podpisania);

2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2  Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – w odniesieniu do osób fizycznych oświadczenie zawarte jest w treści  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ (wskazana data podpisania);

2.3.	aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.5. Wykazu wybranych, wykonanych dostaw z okresu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, lub z okresu prowadzenia działalności jeśli była krótsza, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz minimum 3 dokumenty (np. referencje ) potwierdzające, że dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia zostały wykonane należycie.

Uwaga:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane za dowody, o których mowa w pkt. V.2.5. SIWZ uznaje się:

a)	poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b)	oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

2. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia jw. tj. do dnia 20.02.2014r.  wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w  pkt 1 uwag może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w dotychczas obowiązującym Rozporządzeniu.

3. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego  usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt IV.2.7 SIWZ

4. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. V.2.5 SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na   rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

## 3. Do oferty należy ponadto dołączyć:

## 3.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ (wskazana data podpisania);

3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Notariusza (dotyczy również spółki cywilnej);

3.4. Zobowiązanie innych podmiotów, w szczególności pisemne, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b  Ustawy;

3.5. Projekt umowy uwzględniający warunki określone w załączniku nr 7 do SIWZ.

Uwagi:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.V.1-V.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- Dokument, o którym mowa ww. pkt. 1 lit. a  Uwag powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. b Uwag, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 1 Uwag zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymagania pkt. 2 Uwag stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 297 Kodeksu Karnego. W razie stwierdzenia, że złożone przez Wykonawcę informacje są nieprawdziwe Zamawiający zgodnie  z dyspozycją art. 304 k.p.k. - zawiadomi o tym fakcie właściwy organ ścigania.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

# VI.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

## 1.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki  udziału w postępowaniu określone w punkcie IV niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie  V SIWZ.

2.	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone dokumenty 
i oświadczenia wymienione w pkt. V.2. SIWZ przez  każdego z  nich.

3.	Dokumenty i oświadczenia wymienione w  pkt. V.1 i V.2 Wykonawcy składają wspólnie.

Oświadczenie wymienione w pkt. V.1.1. SIWZ, formularz ofertowy wymieniony w pkt. V.3.1. SIWZ winny być podpisane przez uprawnionych  przedstawicieli Wykonawców.

4.	Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z  Pełnomocnikiem.

Każdy z tych dokumentów winien być podpisany przez osobę(y) upoważnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwa i opatrzony datą.

VI.1   Uwagi:

- Upoważnienie do podpisywania ofert i występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy musi być dołączone w oryginale do oferty lub musi bezpośrednio wynikać 
z przedstawionych   dokumentów.

- Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
w oryginale pełnomocnictwo podpisane przez osobę (osoby) reprezentujące osobę (osoby) prawną lub fizyczną oraz opłacone zgodnie z wymogami ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).

- Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod rygorem  odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego. W razie stwierdzenia, że złożone przez Wykonawcę informacje są nieprawdziwe Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 304 k.p.k. - zawiadomi o tym fakcie właściwy organ ścigania.

- Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy  Pzp spowoduje wykluczenie go 
z postępowania.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

VI.2.

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

VII.  Sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2014 roku o godz. 915  w siedzibie Zamawiającego tj. w Przedsiębiorstwie Miejskim MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15, pok. nr 1 (Sekretariat).

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia
i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt VII. 3 i 4 SIWZ przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z pkt IX SIWZ).

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert  jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty:

- o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby 
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

- o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie  faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu  nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania 
o cenę.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w sytuacjach określonych w art. 93 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania 
o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
             przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
            składania ofert  – podając uzasadnienia faktyczne i prawne.

VIII.   Opis sposobu przygotowania oferty.

# Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje tylko jedną cenę.

# Ofertę złożyć należy na Formularzu Oferty (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Ofertę winna podpisać osoba upoważniona do reprezentowania firmy zgodnie z odpowiednimi dokumentami. Każda strona powinna być zaparafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszelkie poprawki w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz sygnowane podpisem Wykonawcy. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką;

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie;

- Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być ponumerowane;

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone 
w jedną całość inną techniką;

- Ocenie będą podlegać oferty zgodne z wymaganiami niniejszej SIWZ, w przeciwnym wypadku zostaną odrzucone;

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy 
i adresu, informacji dotyczących ceny terminu wykonania zamówienia i warunków płatności;

- Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego tj. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15, w sekretariacie Spółki (pok. Nr 1) w terminie podanym 
w ogłoszeniu tj.: do dnia 30.05.2014 roku o godz. 900.

- Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A.                     	Nazwa i adres Wykonawcy:

ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15				……………………………..

41-303 Dąbrowa Górnicza

„Dostawa w formie leasingu finansowego 5 szt. kontenerów

biurowych i 2 szt. kontenerów sanitarnych wraz z montażem”

O F E R T A

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.05.2014 r. GODZ. 9.15

- Zmiana lub wycofanie złożonej oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert;

- Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu 
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”;

- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”;

- Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę.

IX.   Kryteria i sposób oceny ofert .

Przy ocenie oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Kryterium | Waga | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- |
| Cena (C) | 100 % | 100 pkt. |

Najniższa oferowana cena wykonania zamówienia w okresie realizacji umowy czyli cena ofertowa z formularza ofertowego otrzyma maksymalną ilość punktów  – 100 pkt.

Każda kolejna wyższa cena ofertowa otrzyma ilość punktów wyliczoną według proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej według wzoru:

| Pc = | Cena oferty najniższej (brutto) | X 100 punktów |
| --- | --- | --- |
|  | Cena oferty badanej (brutto) |  |

Punktację ofert zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA:

    - Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę,  która otrzyma największą ilość punktów.

    - W przypadku, gdy złożone zostałyby dwie oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

    - Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.

IX.  Cena ofertowa.

- Przez cenę oferty należy rozumieć cenę  za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymogami Zamawiającego zawartymi w niniejszej SIWZ.

- Cena ofertowa winna zawierać  wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku 
z realizacją zamówienia.

- Przez cenę oferty należy rozumieć cenę  za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymogami Zamawiającego zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ 
z uwzględnieniem wszystkich opłat, podatków oraz kosztów związanych 
z przedmiotem zamówienia.

- Cena ofertowa winna zawierać całość żądanego przez Wykonawcę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia i obejmować wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z jego realizacją. Cena nie będzie podlegała zmianie przez okres obowiązywania umowy.

- Cena ofertowa powinna być podana liczbowo i słownie w złotych polskich, zgodnie 
z załączonym formularzem oferty.

- Zamawiający poprawi ewentualne omyłki w ofercie zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający odrzuci ofertę z zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy).

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

X. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

XI. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.

Rozliczenia występujące w związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będą prowadzone wyłącznie w polskich złotych.

XIII. Informacje o formalnościach niezbędnych do dopełnienia przed zawarciem 
          umowy.

Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

XIV.  Warunki zawarcia umowy

    - Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust.1 ustawy Pzp lub 180 ustawy Pzp i art.182 ust.1. (Istotne postanowienia  umowy stanowią załącznik nr 7 do SIWZ).

    - Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp.

    - Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

    - Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

    - Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień zawartej z Wykonawca umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku, kiedy zmiana nie będzie dotyczyć istotnych postanowień umowy – bez ograniczeń,

- w pozostałych przypadkach tylko i wyłącznie z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub są one korzystne dla Zamawiającego.

XV.  Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom, a także innym osobom oraz organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

XVI.  Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

XVII.  Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 -    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 -    Formularz ofertowy;

Załącznik nr 3 -    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 4 -    Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5	 -     Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 -    Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw za ostatnie 3 lata (min. 3

referencje lub poświadczenia);

Załącznik nr 7 -    Istotne postanowienia umowy.

Opracował:

Marta Podraza – Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Akceptowali:

Magdalena Szozda  - Kierownik Działu  PZ

Teresa Korzec – Główny Księgowy

Zatwierdził:

Tomasz Sołtysik - Kierownik  Zamawiającego

Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na zadanie pn.:

„Dostawa w formie leasingu finansowego 5 szt. kontenerów

biurowych i 2 szt. kontenerów sanitarnych wraz z montażem”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, rozładunek, montaż i ustawienie fabrycznie nowych kontenerów w formie zestawu modułowego z przeznaczeniem  na szatnie, jadalnie oraz sanitariaty typu męskiego  dla pracowników Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.

Skład zestawu modułowego:

5 x kontener biurowy 20’ (stóp)

2 x kontener sanitarny 20’ (stóp) w wersji dla mężczyzn

Wymiary  zewnętrzne zestawu : min.17130mm x 6050mm

Wysokość zewnętrzna: min. 2,70m

Wysokość wewnętrzna: min. 2,50m

Kolor zewnętrzny:  szary RAL 7035

Kolor wewnętrzny: biały

Wysokość parapetu okiennego: min. 1000mm

Zestaw kontenerowy z wymiennych elementów ściennych z wielokrotną możliwością demontażu kontenerów i ponownym montażu na innym miejscu (kontenery biurowe).

Konstrukcja ramy:

Ramy podłogi z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych,

4 narożniki kontenera, spawane

Słupki narożne ze spawanych profili stalowych, walcowanych na zimno, skręconych z rama podłogową i dachowa 4mm (S275)

Ramy dachowe z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych, 4 narożniki kontenera, spawane, 3mm (S 235)

Elementy ścienne: profilowana, ocynkowana i powlekana blacha, o grubości 0,60mm

Izolacja cieplna:

Dach: wełna mineralna 100mm, odporność ogniowa A1 (niepalna) zgodnie z EN 13501-1

Wymienne elementy ścienne: wełna mineralna 60mm, odporność ogniowa A1 (niepalna) zgodnie z EN13501-1

Podłoga: wełna mineralna 60mm, odporność ogniowa A1 (niepalna) zgodnie z EN 13501-1

Instalacja elektryczna:

Wykonanie zgodne z normą VDE

Przyłącze: wtyczka CEE zagłębiona w ramie dachowej

Napięcie: 400V/5-biegunowy/32 A

Wyposażenie zestawu modułowego

Jadalnia:

2 okna biurowe (rozwierno-uchylne) o wym. min. 900 x1200mm, plastikowe ramy 
z podwójnymi szybami (standardowa izolacja szkleń) i zintegrowanymi roletami PCV 
w kolorze białym.

2 x konwektor elektryczny z termostatem 2kW

mini kuchenka (2 płyty grzewcze, lodówka, zlewozmywak, bojler 5l)

2 umywalki ceramiczne z 2 x bojlerem 5l

4 lampy jarzeniowe podwójne 2x36W

podłoga z PCV obiektowa, antypoślizgowa, gr. min. 1 mm; grubość warstwy ściernej min. 0,2 mm

odporność na ogień Bfl-s1 zgodnie z normą EN13 501-1

1 drzwi zewnętrzne  (wraz z zamkiem patentowym i klamką) o wym. min. 1000x2000mm

1 drzwi wewnętrzne (wraz z zamkiem i klamką) o wym. min. 850x2000mm

Wykończenie ścian wewnątrz kontenera: płyta wiórowa grubość min. 10 mm, kolor biały

Odporność ogniowa D-s2 zgodna z normą EN 13501-1.

Szatnia

2 okna biurowe (rozwierno-uchylne) o wym. min. 900 x1200mm, plastikowe ramy 
z podwójnymi szybami (standardowa izolacja szkleń) i zintegrowanymi roletami PCV 
w kolorze białym.

2 x konwektor elektryczny z termostatem 2kW

4 lampy jarzeniowe podwójne 2x36W

podłoga z PCV obiektowa, antypoślizgowa, gr. min. 1 mm; grubość warstwy ściernej min. 0,2 mm

odporność na ogień Bfl-s1 zgodnie z normą EN13 501-1

1 drzwi zewnętrzne  (wraz z zamkiem patentowym i klamką) o wym. min.1000x2000mm

Wykończenie ścian wewnątrz kontenera: płyta wiórowa grubość min. 10 mm, kolor biały

Odporność ogniowa D-s2 zgodna z normą EN 13501-1.

Umywalnia:

5 x kabina prysznicowa z zasłoną

2 x bojler 300L

1 x umywalka rynnowa 2400mm z czterema pojedynczymi komorami + 4 lustra metalowe

2 x lampy jarzeniowe pojedyncze 1 x 36W

2 x podłogowa rynna ściekowa

1 x drzwi wewnętrzne (wraz z zamkiem i klamką) 850 x2000mm

1 x okno sanitarne (przeszklenie mleczne) o wym. min.  650 x 700mm

1 x ogrzewacz przewiewowy 2kW

podłoga z PCV obiektowa, antypoślizgowa, gr. min. 1 mm; grubość warstwy ściernej min. 0,2 mm

odporność na ogień Bfl-s1 zgodnie z normą EN13 501-1

pod wykładziną PCV betonowa płyta wiórowa

pełne wykończenie blachą stalową wewnątrz

Ubikacja:

2 x kabina WC

2 x pisuar ceramiczny

1 x umywalka rynnowa 1200mm z dwoma pojedynczymi komorami z bojlerem 5L

2 x lampa jarzeniowa pojedyncza 1x36W

1 x podłogowa rynna ściekowa

3 x drzwi wewnętrzne (wraz z zamkami wewnętrznymi i klamkami) o wym. min. 850x2000mm

1 x okno sanitarne (przeszklenie mleczne) o wym. min. 650 x 700mm

1 x ogrzewacz przewiewowy 2kW

1 x konwektor elektryczny z termostatem 2kW

podłoga z PCV obiektowa, antypoślizgowa, gr. min. 1mm; grubość warstwy ściernej min. 0,2 mm

odporność na ogień Bfl-s1 zgodnie z normą EN13 501-1

betonowa płyta wiórowa pod wykładziną PCV

pełne wykończenie blacha stalowa wewnątrz

Pomieszczenie gospodarcze:

1 okno biurowe (rozwierno-uchylne) o wym. min. 900 x1200mm, plastikowe ramy z podwójnymi szybami (standardowa izolacja szkleń) i zintegrowanymi roletami PCV w kolorze białym.

1 x konwektor elektryczny z termostatem 2kW

2 lampy jarzeniowe podwójne 2x36W

podłoga z PCV antypoślizgowa,

1 drzwi zewnętrzne (wraz z zamkiem patentowym i klamką)  o wym. min.1000x2000mm

2 x  drzwi wewnętrzne (wraz z zamkami i klamkami)  o wym. min. 850x2000mm

W odległości ok. 200 mm od drzwi wejściowych należy umieścić ściankę działową  wraz 
z drzwiami wewnętrznymi  o wym. min. 850x2000mm.

W pomieszczeniach winna być zapewniona odpowiednia wentylacja. Wykonawca wskaże Zamawiającemu wytyczne do przygotowania posadowienia kontenerów (fundamentów lub stóp fundamentowych) Wykończenie kontenerów, wyposażenie, instalacje i urządzenia powinny być gotowe do użytkowania i eksploatacji bezpośrednio po podłączeniu do mediów (media przyłącza Zamawiający) Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca do Oferty dołączył opis proponowanych kontenerów wraz z rysunkami technicznymi, z których będzie wynikać, że zaoferowane przez Wykonawcę kontenery odpowiadają przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi prawa budowlanego i BHP oraz posiadać aktualny certyfikat „CE”  który należy dołączyć do oferty.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

...................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A.

41-303 Dąbrowa Górnicza

Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15

## Formularz  Ofertowy

My niżej podpisani:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa:  ………..............................................................................................................................

z siedzibą w .......................................................................................................................................................

REGON : ................................................ 	 	NIP : ...........................................................

Telefon : ................................................. 		tel/fax : .......................................................

po zapoznaniu się z warunkami zawartymi w SIWZ i istotnymi dla stron postanowieniami umowy oświadczam(y), że postawione wymagania przyjmujemy bez zastrzeżeń i podejmujemy się wykonania zadania pn.:

„Dostawa w formie leasingu finansowego 5 szt. kontenerów

biurowych i 2 szt. kontenerów sanitarnych wraz z montażem”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego ogłoszeniem za kwotę:

- Wartość netto ………………………… zł. Vat ………. % tj. …………………….. zł.

- Wartość brutto …………………..…………..………. zł.

Słownie: ……………………………………………………………………….. zł brutto.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Dostawę objętą zamówieniem zobowiązujemy się wykonać siłami własnymi/ z udziałem podwykonawców ( niepotrzebne skreślić) w przypadku podwykonawców załączyć oświadczenie o współpracy.

- Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Niniejszą ofertę składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego.

…..............................			                           …..……............................................... (Miejscowość i data)				                         (Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKONAWCA (nazwa i adres):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam (my), że nie podlegam(my) wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. :

„Dostawa w formie leasingu finansowego 5 szt. kontenerów

biurowych i 2 szt. kontenerów sanitarnych wraz z montażem”

gdyż nie zachodzą w stosunku do nas (mnie) przesłanki określone w art. 24 ust.1 Ustawy w brzmieniu:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;.

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem  wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym  postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację  majątku upadłego.

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku   z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawna, spółka partnerską, spółka komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

…………………………..                               ……………………………………………...

Data					                      Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych

w dokumencie upoważniającym do

występowania  w obrocie prawnym  lub

posiadających pełnomocnictwo

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia wymagane jest przedłożenie przez te podmioty dokumentów wymienionych w pkt. 9.2. SIWZ. – w tym niniejszego oświadczenia
o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................

…….........................................................................................................................................................

Lista podmiotów

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,

albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Dostawa w formie leasingu finansowego 5 szt. kontenerów

biurowych i 2 szt. kontenerów sanitarnych wraz z montażem”

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.):

- Przedkładam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.):

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

.............................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych

w dokumencie upoważniającym do

występowania  w obrocie prawnym  lub

posiadających pełnomocnictwo

- Informuję, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.............................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych

w dokumencie upoważniającym do

występowania  w obrocie prawnym  lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik  Nr 5 do SIWZ

......................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa i adres firmy:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

NIP  ………………………………………………………………………………………………

REGON   …………………………………………………………………………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego:

na zadanie pn:

„Dostawa w formie leasingu finansowego 5 szt. kontenerów

biurowych i 2 szt. kontenerów sanitarnych wraz z montażem”

Stosownie do treści  art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

Oświadczam/my, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności (prac określonych                        w zamówieniu);

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

…..............................                                     ……...............................................................

(miejscowość, data )	Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
                                                                       upoważniającym do występowania w obrocie prawnym 
                                                                                     lub posiadające pełnomocnictwo

Załącznik Nr 6 do SIWZ

...................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa zadania:

„Dostawa w formie leasingu finansowego 5 szt. kontenerów

biurowych i 2 szt. kontenerów sanitarnych wraz z montażem”

Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw
w okresie ostatnich 3 lat

o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

OŚWIADCZAM(Y), że

wykonaliśmy/wykonujemy następujące zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość (brutto PLN) | Okres realizacji od - do | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA! Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające (min. 3 referencje ), że wymienione dostawy zostały wykonane należycie.

…............................................                                              …................................................................................

Data                                                                          Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

Uwaga!  Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej   
                z art. 297 Kodeksu karnego.

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone

do treści umowy

w sprawie zamówienia publicznego.

      - Zamawiający przyjmuje w leasing przedmiot leasingu na okres 48 miesięcy od dnia podpisania odbioru przedmiotu leasingu.

      - Raty leasingowe równe przez cały okres trwania leasingu.

      - Raty leasingu skalkulowane w oparciu o stałą stopę procentową.

      - Raty leasingu płatne w odstępach miesięcznych; pierwsza rata leasingu płatna po miesiącu od daty odbioru przedmiotu leasingu.

      - Leasing finansowy rozliczany w złotych polskich.

      - Opłata za przeniesienie własności po zapłaceniu przez Zamawiającego wszystkich rat leasingowych – max 1%.

      - Ilość rat leasingowych: 48.

      - Dostawa kompletnego przedmiotu leasingu wraz z montażem nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zadania.

      - Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat manipulacyjnych , prowizji oraz innych opłat związanych z rozpatrzeniem wniosku o zawarcie umowy leasingu i uruchomienie umowy leasingu.

      - Wartość czynszu inicjalnego/opłaty wstępnej – 0%.

      - Odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu dokonywać będzie Zamawiający.

      - Umowa jest zawarta na czas oznaczony, a suma opłat ustalonych w umowie pomniejszona 
o należny podatek VAT odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego będącego przedmiotem umowy.

      - Umowa leasingowa przewiduje, że korzystającemu przysługuje prawo do nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu, na który umowa została zawarta (tak zwana opcja zakupu przedmiotu umowy).

      - Po dostarczeniu przedmiotu umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca wystawi fakturę VAT na wartość wszystkich rat leasingowych.

      - Minimalny okres rękojmi Wykonawcy na dostarczony przedmiot leasingu wynosi min. 24 miesiące.

      - Podatek VAT od kapitału i odsetek płatny będzie w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

      - Koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu, na cały okres trwania umowy zawarte 
w ratach leasingu.

      - Do umowy leasingowej Wykonawca dołączy harmonogram spłaty kredytu z podziałem na raty kapitału i odsetek.

# Footnotes

Przez grupę kapitałową - według ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

UWAGI:

- Lista ma zwierać wszystkie firmy, w tym zagraniczne, wchodzące w skład grupy kapitałowej.

- W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej sporządza listę oraz składa podpis pod listą (punkt 1 załącznika).

- Jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej składa podpis pod informacją, że nie należy do grupy kapitałowej (punkt 2 załącznika).

# Text boxes

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A.

ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15

41-303 Dąbrowa Górnicza