Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL  
Spółka Akcyjna  
Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15  
41-303 Dąbrowa Górnicza

NIP: 6291069553, REGON: 272935168  
KRS: 0000446087



Dąbrowa Górnicza 28.10.2015 roku.

**Wszyscy Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na zadanie p.n.:

„**PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA   
BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY**

**41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 74, dz. nr ewid. 66/13 km 31”.**

oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 - tekst jednolity, z późn. zm.) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania.

**Pytanie nr 1:**

Proszę o sprecyzowanie monitoringu separatorów tłuszczu oraz substancji ropopochodnych oraz tłuszczy, tj.: czy monitoring powinien działać w trybie ciągłym czy na zasadzie alarmu, w przypadku przepełnienia separatora ?

**Odpowiedź:**

Monitoring na zasadzie alarmu w przypadku przepełnienia separatora.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie długości rur przyłącza wodociągowego między opisem a profilami i przedmiarami ?

**Odpowiedź:**

Długości przewodów przyłącza wody należy przyjmować zgodnie z częścią rysunkową opracowania.

**Pytanie nr 3:**

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przyłącza wodociągowego pod ulicą Piłsudskiego za pomocą przewiertu ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z projektem przyłączy wod.-kan.: ” W miejscu przejścia przewodów pod Aleją Piłsudskiego, przejście wykonać metodą przewiertu sterowanego, bez naruszenia nawierzchni.” Przewiert został uwzględniony również w przedmiarze robót.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie  pkt. 8.2.2.1 b)   SIWZ tj.:

„Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

b) do pełnienia funkcji Kierownika Robót(branża budowlana) - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót.”

Pragniemy, podkreślić, że ww. uprawnienia budowlane są nadawane do kierowania robotami budowlanymi, dlatego proszę o zmianę powyższego warunku udziału w postępowaniu na:

„Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

b) do pełnienia funkcji **Kierownika Robót** (branża budowlana) - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie  wcześniej obowiązujących przepisów oraz 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót lub Kierownika Budowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający utrzymuje zapisy przedstawione w SIWZ.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o informację jaki jest  maksymalny termin gwarancji jaki  może przyjąć oferent do wyceny, ponieważ zgodnie z SIWZ  pkt. 24.4. występują rozbieżne  zapisy tj.:

* Liczba punktów G zostanie obliczona zgodnie z poniższym:

- Najkrótszy możliwy okres gwaranci na wykonanie roboty budowlane wymagany przez Zamawiającego to **36** miesięcy (…),

- Najdłuższy możliwy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane uwzględniony do oceny ofert to 56 miesięcy (…),

- Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji na wykonane roboty budowlane   
w pełnych miesiącach w przedziale **od 36** miesięcy do **72**  miesięcy (..)

Zwracam się z prośbą o korektę ww. zapisów, a także o informację  jaka jest prawidłowa   
i oceniana maksymalna gwarancja.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza maksymalną długość gwarancji na **72** miesiące.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że rękojmia będzie równa okresowi 3 lat, niezależnie  od niezaoferowanego w ofercie  terminu gwarancji jakości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający utrzymuje zapisy przedstawione w SIWZ.

**Pytanie nr 7:**

Rysunek MZUM-JP-PW-IS-32 przedstawia profil podłużny gazu od punktu pomiarowo redukcyjnego zlokalizowanego na ścianie projektowanego budynku do  gazowych pomp ciepła i gazowych kotłów  zlokalizowanych na płycie betonowej na zewnątrz projektowanego budynku.   W przedłożonej dokumentacji brak jest przedmiarów na ten zakres. Brak również w załączniku nr 6 do Oferty  pozycji na powyższy zakres. Prosimy o potwierdzenie że powyższy zakres jest wyłączony z Oferty.

**Odpowiedź:**

Ten zakres prac uwzględniono w przedmiarze " MZUM JP\_PR\_WLZ\_gazu". W załączeniu ponownie przedstawiamy ten przedmiar.

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o potwierdzenie, że koszty  materiałów eksploatacyjnych zużytych na wskutek normalnej prawidłowej pracy urządzeń w okresie gwarancji ponosił będzie Zamawiający.

**Odpowiedź:**

Zamawiający utrzymuje zapisy przedstawione w SIWZ. W okresie gwarancji koszty eksploatacyjne będzie ponosił Oferent.

Kierownik Zamawiającego:

*Tomasz Sołtysik*